Mini混匀仪 技术参数

型号：MiniH-100/MiniHA-100

产品概述

- Mini混匀仪应用于生命科学和理化分析领域,用于样品组织、细胞、菌液、化学试剂等的振荡、 混匀和搅拌工作。多种适配器可适用0.2~50ml微量管和直径小于108mm的试管或小容器。

产品特点

- 全息背投显示：设置全息显示、全屏触摸操作简单，显示一目了然；

- 红外传感器：人离开自动会停机；

- 配备多种托盘：多种托盘，让用户使用更加随心；

- 多种运行模式：点动和连续运行两种模式。

- 技术参数1

- 型号：MiniH-100

- 操控显示方式：触摸液晶显示

- 圆周直径：3mm

- 振荡方式：圆周

- 运行方式：连续运转或点动

- 速度范围：300~3000rpm

- 定时范围：0s~99h59m

- 可用配件：全部

- 输入电源：220VAC

- 功率：60W

- 外形尺寸：W120mm×D160mm×H175mm

- 净重：2.1kg：2.1kg

- 技术参数2

- 型号：MiniHA-100

- 操控显示方式：旋钮+刻度+红外光电开关

- 圆周直径：3mm

- 振荡方式：圆周

- 运行方式：连续运转或点动或红外光电开关

- 速度范围：0~3000rpm

- 定时范围：/

- 可用配件：全部

- 输入电源：220VAC

- 功率：60W

- 外形尺寸：W120mm×D160mm×H175mm

- 净重：2.1kg